| Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 | Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 | Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 | Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |
| --- | --- | --- | --- |

эл. почта: ncp@nt-rt.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на шкаф силового управления (ШСУ)

- 1.  ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ

| 1 | Наименование объекта |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Организация – Заказчик |  |
| 3 | Месторасположение объекта |  |
| 4 | Планируемые сроки поставки |  |
| 5 | Контактное лицо: Ф.И.О.; должность, телефон, e-mail |  |
| 6 | Дата заполнения |  |

- 2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| 1 | Вводное напряжение, В |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Номинальная мощность, кВт |  |
| 3 | Номинальный рабочий ток, А |  |
| 4 | Количество подключаемых линий: |  |
|  | Напряжение 380 В |  |
|  | Напряжение 220 В |  |

3. ПАРАМЕТРЫ ПОДКЛЮЧАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| № п/п | Оборудование |  | Потребл. мощность, кВт | Номинальное напряжение, В | Тип управления электропитанием* |  | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| * Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ – Пускатель магнитный реверсивный |  | Управление посредством подачи управляющих сигналов на катушку пускателя |  |  |  |  |  |
| ПЧ – Преобразователь частоты |  | регулирование скорости вращение электродвигателя с помощью ПЧ Если используется данный вид управления, необходимо заполнить п.5 |  |  |  |  |  |
| ПП – Устройство плавного пуска |  | Управление оборудованием с помощью устройства плавного пуска |  |  |  |  |  |
| А – Автоматическое управление |  | прием сигналов управления от АСУ ТП |  |  |  |  |  |
| РМ – Ручное местное управление |  | прием сигналов от переключателей пульта местного управления |  |  |  |  |  |
| РД– Ручное дистанционное управление |  | переключатели ВКЛ/ВЫКЛ расположены на лицевой панели ШСУ |  |  |  |  |  |
| Отсутствие управления |  | электропитание подается на выходные клеммы ШСУ без элементов управления. Включение и выключение оборудование производится автономно от ШСУ |  |  |  |  |  |
| Для одного элемента технологического оборудования допускается наличие нескольких типов управления |  |  |  |  |  |  |  |

4. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ (заполняется при наличии)

| № п/п | Оборудование | Тип преобразователя частоты | Мощность двигателякВт | Тип управления | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Hitachi Danfoss Siemens Omron Altavir Другое _________ (указать) |  | ПИД - регулирование Управление дискретными сигналами Управление по RS 485 |  |
| 2 |  | Hitachi Danfoss Siemens Omron Altavir Другое _________ (указать) |  | ПИД - регулирование Управление дискретными сигналами Управление по RS 485 |  |
| 3 |  | Hitachi Danfoss Siemens Omron Altavir Другое _________ (указать) |  | ПИД - регулирование Управление дискретными сигналами Управление по RS 485 |  |

5. Устройство связи с объектом – УСО (заполняется при наличии)

| № п/п | Параметр | Тип преобразователя частоты | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип используемого контроллера | Simatic Modicon ABB Другое _______________ (указать) |  |
| 2 | Интерфейс связи с АСУ ТП | Ethernet RS485 RS232 CAN Другое _______________ (указать) |  |
|  | Протокол связи с АСУ ТП | Modbus TCP/IP Profibus Другое _______________ (указать) |  |
| 3 | Перечень оборудования, подключаемого к УСО |  |  |

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

| 1 | Автоматический ввод резерва (АВР) | да нет |
| --- | --- | --- |
| 2 | Учет потребляемой электроэнергии | да нет |
| 3 | Отображение напряжения и тока вводных линий на лицевой панели шкафа (вольтметра, амперметры) | да нет |
| 4 | Автоматическое аварийное отключение подключаемого оборудования | да нет |
| 5 | Количество резервных выходных линий | да нет |
|  |  | 380 В __________________ шт. (указать) 220 В __________________ шт. (указать) |
| 6 | ДРУГОЕ________________________________ |  |

7. МОНТАЖНЫЙ ШКАФ СИЛОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

| 1 | Количество шкафов | _______________________________(указать) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Тип обслуживания шкафов | одностороннее двустороннее |
| 4 | Исполнение шкафов | навесное напольное |
| 5 | Ввод кабельных линий | сверху снизу |
| 6 | Степень защиты оболочки | IP 34 IP 43 IP 54 другое:_____________________ (указать) |
| 7 | Температура окружающей среды, ˚С |  |
| 8 | Габаритные размеры шкафов (ШхГхВ), мм | 600х250х800 600х250х1000 800х250х1000 600х600х1800 + цоколь 200 800х600х1800 + цоколь 200 600х600х2000 + цоколь 200 800х600х2000 + цоколь 200 другое: ______________________________(указать) |
| 9 | Цвет | ______________________________ (указать) |

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

| Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 | Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 | Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 | Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |
| --- | --- | --- | --- |

эл. почта: ncp@nt-rt.ru