| Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 | Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 | Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 | Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |
| --- | --- | --- | --- |

эл. почта: ncp@nt-rt.ru

- ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на систему обработки информации на базе измерительно-вычислительного комплекса «МикроТЭК»

- 1.  ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ

| 1 | Наименование объекта |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Организация – Заказчик |  |
| 3 | Месторасположение объекта |  |
| 4 | Планируемые сроки поставки |  |
| 5 | Контактное лицо: Ф.И.О.; должность, телефон, e-mail |  |
| 6 | Дата заполнения |  |

- 2. ТИП ПРОДУКТА:

|  товарная нефть |  сырая нефть |  вода |
| --- | --- | --- |
|  природный газ |  попутный нефтяной газ |  другое _________(указать) |

3. ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ТОВАРНОЙ/СЫРОЙ НЕФТИ

| № п.п. | Наименование | Данные |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Блок фильтров (БФ) |  |  |  |
| 1 | Контроль перепада давления. Марка датчиков |  датчики давления до фильтров _____________________ ________(указать марку) |  |
|  |  |  датчики давления после фильтров _____________________________ (указать марку) |  |
|  |  |  датчики перепада давления _____________________ ________(указать марку) |  |
| Блок измерительных линий (БИЛ) |  |  |  |
| 1 | Количество рабочих ИЛ | ___________________________________ (указать) |  |
| 2 | Наличие резервной линии |  да  нет |  |
| 3 | Наличие резервно-контрольной линии |  да  нет |  |
| 4 | Наличие контрольной линии |  да  нет |  |
| 5 | Тип и марка преобразователя расхода |  преобразователь массового расхода  Fisher-Rosemount  Yokogawa  Krohne  прочее___________________________(указать)  преобразователь объемного расхода  МИГ, НОРД  Krohne  PTF, PNF ЕНХА  прочее ___________________________(указать) |  |
| 6 | Наличие датчиков температуры и давления в каждой ИЛ. Марка датчиков |  да _______________________________(указать)  нет |  |
| 7 | Наличие датчиков давления и температуры на входном коллекторе. Марка датчиков |  да ______________________________ (указать)  нет |  |
| 8 | Наличие датчиков давления и температуры на выходном коллекторе. Марка датчиков |  да ______________________________ (указать)  нет |  |
| 9 | Тип датчиков температуры |  термосопротивление  датчик с токовым выходом (4-20) мА |  |
| 10 | Наличие регулятора расхода через каждую ИЛ |  да  нет |  |
| 11 | Наличие регулятора расхода через контрольную ИЛ |  да  нет |  |
| Блок измерения качества нефти (БИК) |  |  |  |
| 1 | Наличие датчиков перепада давления на фильтрах. Марка датчиков |  да ______________________________ (указать)  нет |  |
| 2 | Количество автоматических пробоотборников |  1  2  нет |  |
| 3 | Марка автоматического пробоотборника |  Стандарт-А  Диспергатор-А  Проба-1М  прочее___________________________ (указать) |  |
| 4 | Количество поточных плотномеров. Марка плотномеров |  1  2  нет ___________________________________ (указать) |  |
| 5 | Количество поточных влагомеров. Марка влагомера |  1  2  нет ___________________________________(указать) |  |
| 6 | Наличие поточного вискозиметра. Марка вискозиметра | да _______________________________ (указать) нет |  |
| 7 | Наличие устройства для определения свободного газа. Марка устройства | да _______________________________(указать) нет |  |
| 8 | Наличие преобразователя расхода. Тип преобразователя | да _______________________________ (указать) нет |  |
| 9 | Наличие датчиков температуры и давления. Марка датчиков | да _______________________________(указать) нет |  |
| 10 | Тип датчиков температуры | термосопротивление датчик с токовым выходом (4-20) мА |  |
| 11 | Наличие регулятора расхода через БИК | да нет |  |
| Поверочное устройство (ПУ) |  |  |  |
| 1 | Тип ПУ |  ТПУ  компакт-прувер |  |
| 2 | Марка ПУ |  Fisher-Rosemount  Сапфир  прочее __________________________ (указать) |  |
| 3 | Наличие регулятора расхода через ПУ |  да  нет |  |
| Запорная арматура (заполняется при наличии автоматизированной арматуры) |  |  |  |
| 1 | Количество | _______________________________(указать) |  |
| 2 | Марка электропривода |  РэмТЭК  прочее __________________________ (указать) |  |
| Регулирующая арматура (заполняется при наличии) |  |  |  |
| 1 | Количество | _______________________________(указать) |  |
| 2 | Марка электропривода |  РэмТЭК  прочее __________________________ (указать) |  |
| Отсечная арматура на входе и выходе системы измерения |  |  |  |
| 1 | Наличие отсечной арматуры на входе |  да  нет |  |
| 2 | Наличие отсечной арматуры на выходе |  да  нет |  |
| 3 | Марка электропривода для отсечной арматуры | РэмТЭК прочее ___________________________ (указать) |  |
| Управление и прием сигналов состояния объектов (вентиляция, насосы, отопление, освещение, уровень в емкостях) |  |  |  |
| 1 | Количество и тип каналов управления (дискретные выходы) |  | _________________________(указать количество) _________________(указать марку оборудования)  220 В  =24 В |
| 2 | Количество и тип каналов приема сигналов состояния (дискретные входы) |  | _________________________(указать количество) _________________(указать марку оборудования)  220 В  =24 В |
| Дополнительные данные |  |  |  |

4. ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ПРИРОДНОГО/ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА

| № п.п. | Наименование | Данные |
| --- | --- | --- |
| Блок измерительных линий (БИЛ) |  |  |
| 1 | Количество ИЛ | ___________________________________(указать) |
| 2 | Тип и марка преобразователя расхода |  массовый расходомер  MassProbar  прочее __________________________ (указать)  объемный расходомер  Probar  прочее____ ______________________ (указать)  диафрагма  ультразвуковой расходомер  прочее__________________________ (указать) |
| 3 | Наличие датчиков температуры и давления в каждой ИЛ. Марка датчиков |  да _______________________________(указать)  нет |
| 4 | Наличие датчиков давления и температуры на входном коллекторе. Марка датчиков |  да _______________________________(указать)  нет |
| 5 | Наличие датчиков давления и температуры на выходном коллекторе. Марка датчиков |  да _______________________________(указать)  нет |
| 6 | Тип датчиков температуры |  термосопротивление  датчик с токовым выходом (4-20) мА |
| 7 | Наличие регулятора расхода через каждую ИЛ |  да нет |
| Запорная арматура (заполняется при наличии автоматизированной арматуры) |  |  |
| 9 | Количество | ___________________________________(указать) |
| 10 | Марка электропривода |  РэмТЭК  прочее __________________________ (указать) |
| Регулирующая арматура (заполняется при наличии) |  |  |
| 11 | Количество | _________________________________(указать) |
| 12 | Марка электропривода |  РэмТЭК прочее_ __________________________ (указать) |
| Дополнительные данные |  |  |

5. ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ВОДЫ

| № п.п. | Наименование | Данные |
| --- | --- | --- |
| Блок измерительных линий (БИЛ) |  |  |
| 1 | Количество ИЛ | ________________________________(указать) |
| 2 | Марка преобразователя расхода | МИГ, НОРД  Krohne  PTF, PNF ЕНХА  прочее________________________ (указать) |
| 3 | Наличие датчиков температуры и давления в каждой ИЛ. Марка датчиков |  да ____________________________(указать)  нет |
| 4 | Наличие датчиков давления и температуры на входном коллекторе. Марка датчиков |  да ____________________________(указать)  нет |
| 5 | Наличие датчиков давления и температуры на выходном коллекторе. Марка датчиков |  да ____________________________(указать)  нет |
| 6 | Тип датчиков температуры |  термосопротивление  датчик с токовым выходом (4-20) мА |
| 7 | Наличие регулятора расхода через каждую ИЛ |  да  нет |
| 8 | Наличие регулятора расхода через контрольную ИЛ |  да  нет |
| Запорная арматура (заполняется при наличии автоматизированной арматуры) |  |  |
| 1 | Количество | ________________________________(указать) |
| 2 | Марка электропривода |  РэмТЭК  прочее _______________________ (указать) |
| Регулирующая арматура (заполняется при наличии) |  |  |
| 1 | Количество | ________________________________(указать) |
| 2 | Марка электропривода |  РэмТЭК  прочее _______________________ (указать) |
| Система автоматического пробоотбора |  |  |
| 1 | Количество автоматических пробоотборников | 1 2  нет |
| 2 | Марка автоматического пробоотборника |  Стандарт-А  Диспергатор-А  Проба-1М  прочее________________________(указать) |
| Дополнительные данные |  |  |

6. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ

| 1 | Наличие СКЗ |  да нет |
| --- | --- | --- |
| 2 | Количество точек контроля | ___________________________________ (указать) |
| 3 | Марка газосигнализаторов |  ГСМ-03 ГСМ-05 прочее: __________________________ (указать) |

7.  АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА (АРМ)

| 1 | Наличие АРМ | да нет |
| --- | --- | --- |
| 2 | Тип исполнения | офисное промышленное |
| 3 | Диагональ монитора | 17” 19”  21” другое:___________________________ (указать) |
| 4 | Система визуализации параметров |  InTouch Trace Mode  WinCC  другое:__________________________ (указать) |

8. СИСТЕМА ВЕРХНЕГО УРОВНЯ

| 1 | Наличие канала передачи данных |  да нет |
| --- | --- | --- |
| 2 | Тип канала | RS 232 ModBus RTU  RS 485 ModBus RTU  Ethernet TCP/IP  прочее:__________________________ (указать) |
| 3 | Расстояние передачи данных | ___________________________________(указать) |

9. СИСТЕМА ГАРАНТИРОВАННОГО ПИТАНИЯ (СГЭП)

| 1 | Наличие СГЭП в шкафу СОИ | да  нет |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наличие СГЭП в АРМ | да  нет |

- 10. НАЛИЧИЕ ГОРЯЧЕГО РЕЗЕРВИРОВАНИЯ:

| 1 | ИВК «МикроТЭК» (вычислитель и средство отображения данных) |  да нет |
| --- | --- | --- |
| 2 | Автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора |  да нет |

11. РАЗМЕЩЕНИЕ ВТОРИЧНОЙ АППАРАТУРЫ (ВА)

| 1 | Размещение ВА в шкафу |  Заказчика  СОИ |
| --- | --- | --- |

12. МОНТАЖНЫЙ ШКАФ ИВК МикроТЭК

| 1 | Количество шкафов | ___________________________________(указать) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Тип обслуживания шкафов |  одностороннее  двустороннее |
| 3 | Степень защиты оболочки |  IP 34  IP 43  IP 54  другое:__________________________ (указать) |
| 4 | Габаритные размеры шкафов (ШхГхВ), мм |  600х300х1000  800х300х1000  600х600х1800 + цоколь 200  800х600х1800 + цоколь 200  другое: _________________________ (указать) |
| 5 | Цвет | __________________________________ (указать) |

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

| Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 | Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 | Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 | Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |
| --- | --- | --- | --- |

эл. почта: ncp@nt-rt.ru