| Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 | Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 | Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 | Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |
| --- | --- | --- | --- |

эл. почта: ncp@nt-rt.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

(заполняется Заказчиком)

Весы бункерные

класса точности (III) по ГОСТ 29329-92

ТУ 4274-243-20885897-2008

(продукция сертифицирована)

Объект__________________________________________________________________

Количество весов ________ шт.

- Данные о весах бункерных, взвешиваемом материале, условиях эксплуатации.

| Наименование показателя |  |  | Величина | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные технические данные весов бункерных | Наибольший предел взвешивания, НПВ, т |  |  | * Из ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 |
|  | Наименьший предел взвешивания НмПВ, т |  |  |  |
|  | Пределы допускаемой погрешности при эксплуатации, кг |  | + |  |
|  | Полезный объем грузоприемного устройства – бункера (ГПУ), м3 |  |  | ** |
| Характеристика взвешиваемого материала | Наименование |  |  |  |
|  | Насыпная (объемная) масса, т/м3 |  |  |  |
|  | Гранулометрический состав (кусковатость), мм |  | от до |  |
|  | Содержание влаги, % |  | до |  |
|  | Температура, 0С |  |  |  |
|  | Свойства текучести |  |  |  |
|  | Способность к налипанию (Да/Нет) |  |  |  |
|  | Абразивность (неабразивный, малоабразивный, абразивный, высокоабразивный) |  |  |  |
|  | Взрывоопасный (Да/Нет) |  |  |  |
|  | Пылеобразование (Да/Нет) |  |  |  |
|  | Особые свойства материала |  |  |  |
| Условия работы весов бункерных Условия работы весов бункерных | На открытом воздухе, в отапливаемом, в неотапливаемом помещении |  |  |  |
|  | Диапазон температуры окружающего воздуха, 0С |  | от до |  |
|  | Влажность окружающего воздуха, % |  | до |  |
|  | Содержание пыли в зоне расположения конвейера, г/м3 |  | до |  |
|  | ПЭУ для эксплуатации в зонах (В-IIа / особые условия) |  |  |  |
|  | Вещества в зоне установки, активизирующие коррозию (Да/Нет) |  |  |  |
| Конструктивные требования Конструктивные требования | Грузоприемное устройство (ГПУ) бункерного типа: (Круглое/Прямоугольное) |  |  |  |
|  | Размеры грузоприем-ного устройства, мм | диаметр, D, |  | Указать нужные параметры |
|  |  | длина, L |  |  |
|  |  | ширина, B |  |  |
|  |  | высота, Н |  |  |
|  | Наличие грузоприемной воронки/окна, Да/Нет |  |  | Размеры, положение, стыковочные параметры указать в «Схеме весов», п.4 |
|  | Тип затвора | односекторный (челюстной) |  | Отметить нужное |
|  |  | Двухсекторный (челюстной) |  |  |
|  |  | задвижка (шибер) |  |  |
|  |  | заслонка поворотная (типа «бабочка») |  |  |
|  |  | откидной (лотковый) |  |  |
|  | Тип привода затвора | Механизм электирческий прямоходный (винтовой) (МЭП, ПВМ, Servomech , рекомендуемые, другие, указать) |  | Отметить нужное |
|  |  | Мотор редуктора (Sew Eurodrive (рекомендуемый), Danfoss, другой, указать) |  |  |
|  |  | пневмоцилиндрр |  |  |
|  |  | гидроцилиндр |  |  |
|  |  | Механизм электирческий прямоходный (винтовой) (МЭП, ПВМ, Servomech , рекомендуеме, другие, указать) |  |  |
|  | Датчики весоизмерительные | Тип (RTN, рекомендуемые, другие, указать) |  | *** |
|  |  | Количество (три/четыре) |  |  |
|  | Датчики положения затвора (ВБИ, рекомендуемые, другие, указать) |  |  | Мин. два |
|  | Дополнительные промежуточные датчики положения затвора, кол. |  |  | При необходимости |
|  | Датчик предельного уровня |  |  |  |
|  | Вибратор |  |  |  |
|  | Необходимость оснащения аспирационным патрубком (Да/Нет) |  |  |  |
| Другие параметры |  |  |  |  |

- Система управления

| Наименование показателя |  | Величина/ /Описание /Потребность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Контроллер взвешивания КВ-03 (исполнение IP00 устанавливается в шкаф, IP65 – в закрытом корпусе) |  |  |  |
| Производитель НКУ (автоматы, контакторы и т.п.) (рекомендуется Siemens, Schneider Electric) |  |  |  |
| Устройство плавного пуска (Да/Нет) |  |  | Открытие/закрытие затвора |
| Устройство контроля и управления приводом затвора типа Simocode pro фирмы Siemens (Да/Нет) |  |  |  |
| Значение управляющего напряжения (24 В пост.ток/220 В перем.ток) |  |  |  |
| Пульт местного управления весами бункерными (Да/Нет) |  |  |  |
| Заземление (TN-C/ TN-S/ IT и т.п.) |  |  |  |
| Расстояние от весов бункерных до КВ-03, м |  |  |  |
| Другие данные: |  |  |  |

Примечания:

- Опросный лист составляется на одну модификацию весов бункерных исходя из потребности Заказчика.

- Комплектность заказываемого оборудования  - Карта заказа составляется предприятием-изготовителем по данным о весах, взвешиваемом материале, условиях эксплуатации, системе управления с последующим согласованием с заказчиком. Данные предоставляет заказчик в Опросном листе.

- Для оформления карты заказа на изделие так же обязательно необходимо:

- предварительное согласование схемы установки весов (расстояния, высотные отметки, установочные проемы и места);

- схемы взаимодействующего технологического оборудования и металлоконструкций (в плане и разрезе);

- выкопировка из плана размещения весов бункерных.

- Другие эксплуатационные характеристики и требования, желаемые Заказчиком и  не отраженные в данном опросном листе и карте заказа,  рассматриваются и оговариваются дополнительно.

- * Возможно увеличение ряда НПВ по требованию заказчика.

- ** Требуемый полезный объем ГПУ вычисляется исходя из НПВ и насыпной плотности материала.

- *** При указании датчиков весоизмерительных тензорезисторныз отличных от RTN, обязательным условием должно быть наличие сертификата на указанные датчики.

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

- Примеры схем весов бункерных

Возможны комбинации схем на основе ниже приведенных.

- Схема весов

(составляется Заказчиком)

- Адреса и реквизиты предприятия Заказчика

Форма собственности и название предприятия: _____________________________________________________________________________

Адрес: _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя: _____________________________________________________________________________

Телефон/Факс : _____________________________

E-mail:  ____________________________________

- Контактное лицо от Заказчика

Ф.И.О. ___________________________________________________________________________

Должность:

__________________________________________________________________________

Рабочий телефон:___________________

Сотовый:__________________________

E-mail: ___________________________

| Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 | Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 | Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 | Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |
| --- | --- | --- | --- |

эл. почта: ncp@nt-rt.ru